## Sheet1
Förderprogramm Holzheizungen Schweiz - Vorabschätzung
Eingabefelder
Name Vorhaben
Provisorische Auswertung
Sind die Angaben vollständig? | Bitte jährlichen Energieverbrauch der fossilen Heizung erfassen
Erfüllt das Vorhaben die generellen Förderbedingungen? | Bitte Angaben vervollständigen
Erfüllt das Vorhaben die wirtschaftlichen Förderbedingungen? | Bitte Angaben vervollständigen
Wie hoch ist der geschätzte Förderbeitrag?
Wieviel Tonnen CO2 reduziert das Vorhaben bis 2030?
Ausgangslage: |  | Einheit
Brennstoff der fossilen Heizung | Heizöl
Jährlicher Energieverbrauch |  | Liter HEL
Leistung der fossilen Heizung in kW |  | kW
Gibt es noch weitere Heizungen, die Teil des gleichen Wärmeverbunds/Heizzentrale sind?
Beschrieb der anderen Heizungen (Brennstoff, Leistung, Verbrauch) sowie der aktuellen Situation (Wärmeverbund,…)
Werden von der CO2-Abgabe befreite Unternehmen mit Wärme beliefert?
Welcher Anteil der Wärmelieferungen geht an von der CO2-Abgabe befreite Unternehmen?
Projekt: |  | Einheit
Soll die fossile Heizung mit einer Holzheizung ersetzt werden?
Wurde die Holzheizung schon bestellt?
Art der Holzheizung
Leistung der geplanten Holzheizung in kW | 15 | kW
Kosten geplante Holzheizung (fakultativ - falls leer wird mit standardisierten Kosten gerechnet) |  | CHF
Bleibt der Wärmebedarf in etwa konstant?
Wie hoch ist der neue Wärmebedarf?
Welcher Anteil vom neuen Wärmebedarf besteht aus Wärmelieferungen an Neubauten und von der CO2-Abgabe befreiten Unternehmen?
Wird der ganze Wärmebedarf mit der Holzheizung abgedeckt?
Jährliche Wärmelieferung der Holzheizung
Beschrieb der weiteren Heizung(en), die einen Teil des Wärmebedarfs abdecken wird/werden (Brennstoff, Leistung, Verbrauch,…)
% der Wärmelieferungen, die Mietern weiterverrechnet werden | 0%
Geplantes Jahr der Inbetriebnahme der Holzheizung | 2020
Hilfsrechnungen
Quadratische Funktion | a*x^2 | b*x | c | Energiepreise
Pellet | -0.18525 | 443.3345 | 33041.8286 | 6.7
Hackschnitzel | -0.11967 | 414.2717 | 52193.7626 | 6.1 | ab 70kW
Stückholz |  | 206.738 | 32378.2995 | 8.5 | bis 50kW
Öl | -0.082918 | 287.4827 | 21620.6305 | 9
Leistung fossil | 12.3529
anrechenbarer Energieverbrauch fossil | 0
Geschätzte Investitionskosten fossil | 25159.2339
Cashflow fossil | -25159.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-24426.4407
anrechenbarer Energieverbrauch Holz | 0
Geschätzte Investitionskosten Holz | 0
cashflow Invest Holz - 10% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
cashflow Invest Holz -25% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
casfhlow Energie Holz - 10% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
casfhlow Energie Holz - 25% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Substituierter fossiler Energiebedarf
anrechenbarer fossiler Energiebedarf Referenz | 0 | kWh
anrechenbare Wärmelieferungen Projek | 0 | kWh
EF Referenz | 0.18
Anrechenbare Emissionsreduktionen | 0
Geschätzter Förderbeitrag | 0
Note on C15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: korrekte Eingabe hier notwendig